标准比对评价报告

报告编号：2017BZPJ005

| 委托单位： | 大连红星开关有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 辽宁省庄河市黄海大街东段 |
| 日 期： | 2017 年 03月02日 |

大连质量标准技术评定中心

注 意 事 项 1、本报告无 “大连质量标准技术评定中心” 章无效。 2、报告无评定、审核、批准人签字（或盖章）无效。 3、未经本单位同意，任何人或单位不得复制本报告。 4、本报告涂改无效。 地址：大连市中山区鲁迅路42-1号 邮编：116001 电话：0411-82740420、 0411-82713906 邮箱： wangxifeng2013@qq.com.

标准比对评价报告

| 企业名称 |  | 大连红星开关有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 辽宁省庄河市黄海大街东段 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 0411-89854108 |  |  | 联 系 人 |  | 刘金娜 |  |
| 产品名称 |  | 低压抽出式开关设备 |  |  |  |  |  |  |
| 产品执行标准 |  | GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》 |  |  |  |  |  |  |
| 对比标准 |  | IEC 61439-2：2011《低压开关设备和控制设备组合装置--第2部分：功率开关设备和控制设备组合装置》 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源： - 国家标准馆标准数据库； - 大连市标准化研究院标准数据库； - 企业标准信息公共服务平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 国际先进水平 □国内先进水平 □国内一般水平 □标准水平较低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论描述： 该企业低压抽出式开关设备执行国家标准GB 7251.12-2013，等同采用国际标准IEC 61439-2：2011，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。 通过比对，执行标准GB 7251.12-2013与IEC 61439-2：2011总体上保持一致，在指标数据上没有差异。 综上所述，该执行标准达到了国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  |  | 评价： |  |  |

标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

该企业低压抽出式开关设备执行国家标准GB 7251.12-2013，等同采用国际标准IEC 61439-2：2011，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。

二  产品执行标准相关资料查询

GB 7251.12-2013标准的制定，保持我国成套电力开关和控制设备产品标准与国际标准一致，适应国际间的贸易、技术经济交流的需要。该标准等同采用国际标准IEC 61439-2：2011，与GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则》相结合使用，是我国成套电力开关和控制设备的强制性产品认证依据。

国际标准IEC 61439-2：2011由IEC 开关设备和控制设备委员会，低压开关设备和控制设备装置小组委员会编制。在2009年的版本上的基础上修改了机械撞击测试，与IEC 61439-1：2011《低压开关设备和控制设备组合装置 第1部分:一般规则》相结合使用。

三 产品执行标准数据比对

由于GB 7251.12-2013是通过翻译国际标准IEC 61439-2：2011等同采用的，所以在标准数据上无明显差异。

四 结论

该企业产品执行标准达到了国际先进水平。