团体标准

《复用餐（饮）具阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》

编 制 说 明

一、工作简况

（一）任务来源

根据大连市标准化协会《关于复用餐（饮）具阴离子合成洗涤剂的快速检测方法等团体标准立项的通知》文件精神，由大连产品质量检验检测研究院有限公司提出的团体标准《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》（项目编号：DLAS-2025-05）获批立项。

（二） 简要起草过程

1.成立标准制定工作组

2025年10月9日-10月10日，标准制定任务下达后，首先确定了工作组的主要组成人员及人员分工，主要由从事标准制修订、检测分析的专业研究人员组成；召开了标准起草会议，项目负责人对标准的立项情况做了详细介绍，制定了标准研制的总体思路和框架。

2.查询相关标准和文献资料

2025年10月11日-10月21日，工作组收集相关材料，查阅研读我国餐（饮）具卫生情况、阴离子合成洗涤剂的检测等方法标准以及科技文献资料，决定采用快速检测方法定性测定复用餐（饮）具阴离子合成洗涤剂，并制定了初步的标准编制工作计划。

3.研究建立快速检测方法，开展性能指标试验

2025年10月21日-11月21日，工作组按照计划任务书的要求，结合制定标准的要求，研究建立快速检测方法的实验方案，并将优化后的快速检测方法的各项性能指标进行试验，确定标准所需各种指标。使建立的快速检测方法的各项技术参数满足复用餐（饮）具阴离子合成洗涤剂的日常检测需要。

4.形成征求意见稿及编制说明

2025年11月21日-12月21日，工作组查阅、收集和整理了国内外有关研究进展和专利、标准、法规等文献资料。根据实验结果，工作组共同讨论起草形成了《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》团体标准的技术框架和主要内容，初步形成了标准草案。经过多次讨论、研究、征求意见，对存在的问题进行了修订，初步确定了标准初稿并对初稿进行多次反复修改，形成征求意见稿及编制说明。

- 标准制定的意义

阴离子合成洗涤剂（LAS）的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠，是一种低毒的化学物质，对人的皮肤和黏膜有刺激性，接触量大可引起化学性眼结膜炎，对肝脏也会造成损伤。GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》规定了阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）在餐（饮）具中不得检出。

复用餐（饮）具是指其提供给消费者的可经过反复清洗消毒使用的餐具、饮具和接触直接入口的食品工具、用具和容器，如碗、盘、碟、口杯、酒杯、汤匙、筷子等。复用餐（饮）具一般有餐馆自行消毒和集中清洗消毒两种清洁方式。因为LAS使用方便、成本低，在洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂中广泛使用。

从市场监管部门监督抽检复用餐（饮）具数据来看，复用餐（饮）具（餐馆自行消毒）不合格问题突出，问题主要集中在餐馆自行消毒的样品，不合格项目主要为阴离子合成洗涤剂。

目前阴离子洗涤剂的国家标准为GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标-亚甲蓝分光光度法》，操作过程繁琐、耗时长、需用到精密仪器。为了能够在现场快速、准确、灵敏地检测复用餐（饮）具表面残留的阴离子合成洗涤剂，填补国内有关复用餐（饮）具表面残留的阴离子合成洗涤剂现场快速灵敏检测方面的空白，确保市场上复用餐（饮）具的安全，有必要建立一种快速、准确、灵敏的检测方法，以利于餐饮企业和监管部门及时掌握餐（饮）具洁净过程中的问题、进而能够及早采取紧急应对措施、将损失降至最低。

现采用快速检测方法，能在15分钟内得到检测结果，为餐饮企业实时监测餐（饮）具洗涤效果、监管部门科学性高质量地监管食品安全提供了有效手段，为强化“两个责任”提供了有力抓手，进而更强力地保卫广大人民群众“舌尖上的安全”。

- 与我国、国内有关法律法规和其他标准的关系

标准所确定的各项技术指标和内容符合我国现行的有关方针、政策，并与相关法律、法规、标准吻合。

本标准颁布实施后，更有利于我区餐饮企业实时监测餐（饮）具洗涤效果、监管部门高质量地监管食品安全，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾

- 国外、国内有关法律、法规和标准情况的说明

该标准为了方便我市餐饮企业、监管部门实时监测餐（饮）具洗涤效果而制定，项目研究内容符合国内法律、法规和标准要求、未涉及国外有关法律、法规和标准。

五、标准的制定原则

在充分研究与讨论的基础上，制定了标准制定原则：

（1）先进性：检出限与参比方法一致，灵敏度、假阳性率、假阴性率达到较好水平。

（2）适用性：满足复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测要求。

（3）可操作性：操作方便快捷，器材试剂消耗较少，我区餐饮从业人员、监管人员经过简单培训后即可掌握该方法。

（4）实用性：该方法的推广运用，能实时监测复用餐（饮）具的洗涤情况，减少洗涤剂残留现象，降低食品安全风险。

本标准的格式根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》的规定编写，引用文件完全符合相关的国家标准，所引用的规范性文件都是现行有效，没有违反现行法律、法规和有关国家强制性标准。

五、确定各项技术内容（技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据，与相关标准的对比情况，与国际、国内标准不一致的，应当提供科学依据

1、快速检测方法的确认

1.1试样制备

试样制备参考GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》中附录A 餐（饮）具采样方法，与其一致。

1.2测定步骤

参考GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中亚甲蓝分光光度法测定阴离子合成洗涤剂的原理，利用亚甲基蓝与阴离子合成洗涤剂发生反应生成蓝色络合物，用三氯甲烷萃取该络合物。通过与阴离子合成洗涤剂对照液或比色卡比较，对餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂残留量进行判定。

2、性能指标的确定

标准完成起草工作后，本标准内容经3 家单位用同一厂家快检试剂验证，每家单位均检测盲样160份、干扰物16份，结果表明该方法适用于复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测。

六、征求意见的采纳情况及审定情况，重大意见分歧的处理结果和依据；

征求意见稿向本区域内的企业及相关专家发放... 份,共收回到有效意见 ... 份,意见共有 ..条，其中采纳 ... 条，不采纳 ... 条，部分采纳 ...条。

七、标准实施建议；

该标准技术内容科学，通过对阴离子合成洗涤剂检测方法的研究，建立快速检测方法，从而为我市复用餐（饮）具表面阴离子合成洗

涤剂的监测提供科学、便利的检测方法，保障我市复用餐（饮）具的使用安全，助力餐饮行业健康发展。建议在全市餐饮企业中积极宣传贯彻本标准。

八、其他需要说明的事项。

无

九、主要参考文献

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》

GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》

GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》

《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》国市监食检规【2023】1号